## Slide 1
装配式剪力墙体系
3

## Slide 2
装配式剪力墙痛点
3
2、竖向墙体连接的施工误差问题，套筒连接有效性问题。
引入误差适应性较大的浆锚连接方式进行组合应用。
1、结构整体抗震性，是否真正等同现浇？
主受力部分暗柱尽可能现浇处理，钢筋连续。墙身部分预制；
引入消能减震，降低地震力，率先耗能。

## Slide 3
装配式剪力墙体系
3
引入新型预应力钢肋叠合楼板
钢耗能连梁相结合
创新连梁体系
引入浆锚搭接节点
预制楼梯板
预制空调板
预制阳台
三明治外墙板
外挂墙板
外墙反打

## Slide 4
3

## Slide 5
3

## Slide 6
3

## Slide 7
3

## Slide 8
3

## Slide 9
3

## Slide 10
3

## Slide 11
3

## Slide 12
3

## Slide 13
3

## Slide 14
3

## Slide 15
3

## Slide 16
装配式剪力墙- 浆锚连接
3

## Slide 17
装配式剪力墙- 浆锚连接
3
GB/T 51231-2016 装配式混凝土建筑技术标准
JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》中规定：
钢筋套筒灌浆连接方式使用范围更广，不受钢筋直接大小，精度要求高。
浆锚主要应用于墙体构造钢筋部分，精度要求低。
（1）直径大于20mm的钢筋不宜采用浆锚搭接连接，直接承受动力荷载构件的纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接。
（2）装配整体式框架结构中，当房屋高度大于12m或层数超过3层时，预制柱的纵向连接宜采用套筒灌浆连接。

## Slide 18
装配式剪力墙- 浆锚连接
3
金属波纹管连接示意

## Slide 19
装配式剪力墙- 浆锚与套筒混合连接
3
钢套筒连接示意

## Slide 20
装配式框架体系
3

## Slide 21
装配式框架体系 减震降低大部分构件配筋
3
自主专利节点
减震构件

## Slide 22
装配式框架体系三维软件BIM建模、自动出图
3

## Slide 23
3

## Slide 24
3

## Slide 25
3

## Slide 26
3

## Slide 27
3

## Slide 28
3

## Slide 29
3

## Slide 30
3

## Slide 31
3

## Slide 32
3

## Slide 33
集成深化设计
与PC工厂
FOUR

## Slide 34
4

## Slide 35
4

## Slide 36
深化设计控制要点
4
方案设计阶段
初步设计阶段
施工图设计阶段
传统建筑设计
预制装配式
技术策划阶段
预制构件
深化设计阶段
装配式建筑设计
5.1 装配式建筑设计与传统建筑设计差异对比
装配式建筑设计阶段相比传统建筑设计增加了两个设计阶段及内容：技术策划、构件深化设计。
5.2装配式建筑方案策划
装配方案策划是整体项目成败的关键，应关注产业链关键环节主控成本的综合性分析。
基本原则：拆分合理、制作简单、施工方便
涉及到建筑、结构、设备等专业的方案策划
确定PC方案：
PC建筑单体选择
预制率估算
PC构件初步布置方案
保温

## Slide 37
深化设计控制要点
4
5.3 预制构件深化设计
预制构件深化设计时需考虑到其与产业链各环节的关系。
生产
运输
施工安装
各专业
与生产的关系
生产工艺（正、反、立、组）
生产设备条件
外墙正打
外墙反打
成组立模

## Slide 38
深化设计控制要点
4
与施工、安装的关系
塔吊布置位置与预制构件重量
塔吊扶壁对预制构件的影响
施工安全防护架：挂架、爬架
施工电梯
与运输的关系
厂内倒运，构件堆放形式
场外运输，道路限高、限宽、构件的运输方式
施工现场运输